# Messung der Dielektrizitätskonstante

Assistentin:

Sybille Smolin

Gruppe 7:

## Oliver Schweder

Gernot Höhne

Guido Erbach

Protokollant:

### Guido Erbach

## Theoretische Grundlagen

### 1.1. Allgemeines

Atome besitzen eine z-fach negativ geladene Elektronenhülle und einen z-fach positiv geladenen Kern und sind damit elektrisch neutral. Da sie kein nach außen feststellbares Dipol-moment besitzen, müssen die Ladungsschwerpunkte der positiven und negativen Ladung zusammenfallen. Legt man von außen ein elektrisches Feld (z.B. Plattenkondensator) an, so kommt es durch eine entgegengesetzt gerichtete Kraftwirkung auf die Ladungen zur Ladungs-trennung. Das heißt es wurde ein elektrisches Dipolmoment induziert. Analoges gilt für Moleküle, obwohl diese häufig ein zusätzlich auftretendes permanentes Dipolmoment besitzen. Für ein elektrisches Feld (Plattenkondensator) im Vakuum gilt:

; mit Plattenabstand d, Spannung U, Feldstärke E

Da das Feld von den Ladungen auf der Kondensatorplatte verursacht wird, besteht ein Zusam-menhang zwischen Feldstärke und Flächenladungsdichte ( V, dabei ist die Ladung proportional zur Spannung.

; mit Q = CU, Kapazität Kondensator C, Ladung Q, Fläche A, elektrische

Feldkonstante ( 0

Befindet sich anstelle des Vakuums ein Dielektrikum zwischen den Kondensatorplatten beobachtet man bei konstanter Spannung eine Zunahme der Flächenladungsdichte ( V mit dem Faktor ( r (für Vakuum ist ( r = 1). Damit ergibt sich diese zusätzliche Flächenladungs-dichte ( p zu:

; mit , rel. Dielektrizitäts-

konstante ( r , Flächenladungsdichte

Dielektrikum ( D

Ist der Kondensator nicht vollständig gefüllt, sondern verbleibt ein Spalt zwischen Platte und Dielektrikum (dSpalt <<d), kommt es trotzdem zur Erhöhung von Flächenladungsdichte und damit verbunden der Kapazität. Da die Kondensatorplatte nun an Vakuum grenzt, herrscht im Spalt die um den Faktor ( r größere Feldstärke E‘. Also kommt es an der Phasengrenze Vakuum/Dielektrikum zu einer sprunghaften Änderung der Feldstärke. Verursacht wird dies durch die Ladungen auf der Oberfläche des Dielektrikums, Deren Flächenladungsdichte ( p ergibt sich über die Differenz der Feldstärken.

; mit

( p entspricht damit genau der Flächenladungsdichtenerhöhung und wird auch als Überschuß-ladungsdichte bezeichnet.

Man geht von der Vorstellung aus ein Dielektrikum bestünde aus vielen dünnen Schichten, auf deren Oberflächen jeweils die Überschußladungsdichte ( p vorliegt. Da Dielektrika nicht leitend sind, kann die Ladungstrennung nur auf atomarer/molekularer Ebene durch die Bildung von Dipolen erfolgen. Dabei muß angenommen werden in jeder zu den Kondensator-platten parallelen Schicht liegt die gleichen Flächenladungsdichte vor.

In einem Volumenelement dV der Dicke d( mit der Stirnfläche dA existiert ein elektrisches Dipolmoment dp, welches sich aus der Ladung Q und dem Abstand d( der negativen und positiven Ladungen in der Schicht ergibt.

; mit elektrischer Polarisation

Da es sich bei den Größen P, E eigentlich um Vektoren handelt folgt (für isotrope Stoffe):

; mit , elek. Verschiebungsdichte ,

Dielektrizitätskonst. ( = (0(r , elek. Suszeptibilität (e

Aus dem Gesagten folgt  das die elektrische Polarisation sich additiv aus den Dipolmomenten der einzelnen Moleküle zusammen setzt.

; mit Teilchenzahldichte 1N, Mittelwert der zur Feldrichtung parallelen

Komponente der Dipolmomente

Damit besteht eine Beziehung zwischen den Moleküleigenschaften und der beobachtbaren makroskopischen  Größe der Polarisation.

### 1.2. Polarisation

Unter dem Einfluß des elektrischen Feldes erfolgt Ladungstrennung durch Verschiebung der negativen und positiven Ladungen, d.h. es kommt zur Induktion von Dipolmomenten.

E = 0

E

Elektronen-Verschiebungs-

polarisation

Ionen-Verschiebunge-

polarisation

Diese entstehen durch die sogenannte Verschiebungspolarisation, dabei muß man zwischen zwei Arten von Verschiebungspolarisation unterscheiden, der Elektronen-Verschiebungs-polarisation und der Ionen-Verschiebungspolarisation.

Bei der Elektronen-Verschiebungspolarisation wird das Dipolmoment durch Verschiebung der Elektronen relativ zum Kern, kommt zur Verschiebung positiv und negativ geladener Ionen relativ zueinander spricht man von Ionen-Verschiebungspolarisation. Diese Arten von Polarisation findet man bei Atomen, einatomigen Ionen mit einer zum Kern symmetrischen Ladungsverteilung, homonuklearen zweiatomigen sowie symmetrisch gebauten unpolaren mehratomigen Molekülen (H2, N2, O2, CO2), denn sie alle besitzen ohne äußeres elektrisches Feld kein Dipolmoment. Wird ein Feld angelegt kommt es mittels Polarisation zur Induktion von Dipolmomenten.

Polare Moleküle (H2O, HCl, CO) besitzen ohne äußeres Feld ein permanentes Dipolmoment µ. Die einzelnen Dipolmomente µi der jeweiligen Moleküle sind dabei rein zufällig im Raum orientiert, daher ist die Summe aller µi auf Grund der statistischen Gleichverteilung für große Teilchenzahlen gleich Null. Bei angelegtem Feld ist die parallele Ausrichtung der Dipol-momente zum Feld energetisch begünstigt und damit statistisch wahrscheinlicher, es läßt sich dann ein durch Orientierung in Feldrichtung resultierendes Dipolmoment beobachten. In diesem Fall sprechen wir von Orientierungspolarisation.

### 1.3. Verschiebungspolarisation

Für das zu  proportionale induzierte Dipolmoment  gilt:

; mit Polarisierbarkeit (

Hierbei ist ( ein Maß dafür, wie leicht sich die Ladungen innerhalb eines Moleküls unter Einfluß des elektrischen Feldes verschieben lassen und Eloc die auf die im Dielektrikum befindlichen Moleküle einwirkende Feldstärke. Geht man von einem Gas bei niedrigem Druck aus, so kann man auf Grund der relativ großen Teilchenabstände davon ausgehen, daß das betrachtete Molekül nicht von anderen induzierten Dipolen beeinflußt wird. Daraus folgt Eloc und E sind nährungsweise von gleicher Größe.

; mit  Dichte (, Avogadrokonstante NA, molare

Masse M

(

Bei Dielektrika mit höhere Dichte (z.B. kondensierte Phasen) können die Wechselwirkungen nicht mehr vernachlässigt werden und Eloc somit nicht durch E ersetzt werden. Eloc läßt sich unter der Annahme die Moleküle wären in winzigen Hohlräumen im Dielektrikum unter-gebracht nach Lorentz als Eloc im inneren eines kugelförmigen Hohlraumes bestimmen. Durch umformen und einsetzen gelangt man zur Clausius-Mosottischen-Gleichung:

; mit  und

hat die Dimension eines Volumens und ist eng mit dem Teilchenvolumen verknüpft.

### 1.4. Orientierungspolarisation

Bei polaren Molekülen wird der Verschiebungspolarisation die Orientierungspolarisation überlagert. Da es sich dabei um einen Vektor handelt ergibt sich für die potentielle Energie Vpot:

Energetisch besonders günstig ist der Fall , dem wirkt jedoch die thermische Bewegung der Teilchen entgegen. Aus der Boltzmann-Statistik folgt:

Die Orientierungspolarisation ergibt sich zu

; mit permanentem Dipolmoment (

Vergleicht man mit dies mit PV so fällt auf das  der Polarisierbarkeit ( entspricht.

Da bei polaren Molekülen sowohl Verschiebungs- als auch Orientierungspolarisation berücksichtigt werden müssen folgt für den Fall eines Gases bei niedrigem Druck

und für kondensierte Phasen

die Debeye-Gleichung.

## Theorie des Versuchs

### 2.1. Meßprinzip

Die Polarisation setzt sich wie oben diskutiert aus den Beiträgen von Verschiebungs- und Orientierungspolarisation zusammen, es gilt also:

Ermittelt man PV und Porient getrennt voneinander, werden die Größen ( und ( bestimmbar.

Liegt statt einer Reinsubstanz eine Lösung vor, ergibt sich die Polarisation als Summe der Polarisation der einzelnen Komponenten, ihr Anteil wird dabei über die Molenbrüche gewichtet. Um Aussagen über den gelösten Stoff machen zu können, muß dessen Dipol-moment hinreichend groß sein.

Die molare Polarisation kann mit Hilfe eines Dk-Meters über die Änderung der Kapazität eines Plattenkondensators gemessen werden. Hierbei sind jedoch wie bereits gesagt PV und Porient einander überlagert und so wird es notwendig eine der beiden Größen für sich allein zu bestimmen.

Für die molare Refraktion Rmol erhält man über die Lorentz-Lorenzsche-Beziehung folgenden Ausdruck:

; mit Maxwell-Beziehung n2 = (r , elek. Polarisierbarkeit (E

Da die Refraktion über Inkremente für die einzelnen Bindungen im Molekül berechenbar ist, erhält man so wichtige Daten über die Bindungsverhältnisse im Molekül. Die für die Refraktion bestimmende Größe, der Brechungsindex n kann mit einem Abbe‘schen Refrakto-meter gemessen werden. Interessant ist das die Orientierungspolarisation darauf keinen Einfluß hat, d.h. man erhält so die Möglchkeit  die Verschiebungspolarisation indirekt zu bestimmen. Desweiteren erhält man durch Kombination der Gleichungen einen Ausdruck mit dem das permanente Dipolmoment ( berechnet werden kann.

### 2.2. Meßtechnik und apparative Grundlagen

Bei dem Dk–Meter handelt es sich um einen erweiterten Schwingkreis.

Induktivität L und Kapazität CA + CB bilden einen Schwingkreis, dessen Eigenfrequenz der Resonanzfrequenz der Piezokristalls P entspricht. Bringt man die zu untersuchende Lösung in CB ein, so erhöht sich die Kapazität auf . Die Eigenfrequenz des Schwingkreises stimmt nicht mehr mit der Resonanzfrequenz des Piezokristalls überein, der Kristall leuchtet nicht mehr. Nun wird am regelbaren Kondensator CA die Kapazität so verändert, das die Eigenfrequenz des Schwingkreises wieder mit der Resonanzfrequenz des Piezokristalls übereinstimmt. CA wurde also um den gleichen Betrag wie CB verändert, die Änderung von CA, die in Skalenteilen abgelesen werden kann, ist proportional zu der zu bestimmenden Dielektrizitätszahl .

Ein Abbé–Refraktometer nutzt den Effekt der Lichtbrechung. Trifft ein Lichtstrahl auf die Grenzfläche zwischen zwei optisch verschiedenen Medien (unterschiedliche optische Dichte), so wird der Lichtstrahl gebrochen (Änderung seiner Richtung). Dabei wird der Lichtstrahl beim Austritt aus einem optisch dichteren Medium (n2) und Eintritt in ein optisch dünneres Medium (n1) vom Lot weg gebrochen.

Da das Snellius´sche Brechungsgesetz gilt	, kann Winkel  also nur ( 900 sein. Wird der Winkel  größer als 900, kommt es zur Totalreflektion des Strahls, d.h. er tritt nicht aus dem optisch dichteren Medium aus.

(

Der Einfallswinkel , ab dem es zur Totalreflektion kommt, wird als Grenzwinkel der Totalreflektion  bezeichnet.

Diese Erscheinung wird zur Bestimmung der Brechungszahl von Flüssigkeiten eingesetzt. In einem Reafraktometer läßt man Licht auf eine Flüssigkeitsschicht fallen, die an einem Hilfsmedium, meist Glas mit hoher Brechzahl, haftet. Durch Änderung des Einfallswinkels  des durchtretenden Lichtes findet man den Grenzwinkel  der Totalreflektion.

Das Abbé–Refraktometer ist so aufgebaut (Doppelprisma kann gegen Lichtquelle und Fernrohr verstellt werden, darüber Ermittlung Grenzwinkel ), das der Grenzwinkel  genau dann erreicht ist, wenn die Hälfte des Blickfeldes verdunkelt ist.

## Versuchsdurchführung

### Durchführung der Messung

Nach Ermittlung einer Eichgeraden für das Dk-Meter mit Hilfe dreier bekannte Eichstoffe (Cyclohexan, Toluol, Chlorbenzol), mißt man für die in meheren Konzentrationen vorliegenden Lösungen (Acetonitril/Toluol, Bernsteinsäuredinitril/Toluol) die jeweilige Dichte (Aerometer), den Brechungsindex (Abbé–Refraktometer) und die relative Dielektrizitätskonstante (Dk-Meter).

## Auswertung

### 4.1. DK–Eichgerade

| Probesubstanz | Skalenteile (Skt) | (Literatur, 200C) |
| --- | --- | --- |
| Chlorbenzol | 2937 ( 0,25 | 5,708 |

#### Ablesegenauigkeit 0,25 Skt

| Toluol | 754 ( 0,25 | 2,379 |
| --- | --- | --- |
| Cyclohexan | 439 ( 0,25 | 2,023 |

### 4.2. Bestimmung der molaren Polarisation und der molaren Refraktion von Acetonitril

Für ein Stoffgemisch glit die Gleichung:

Index (1) = Acetonitril

Index (2) = Toluol

(

(

Im Versuch wurden ,  und  bestimmt, Die Molenbrüche  sind ebenfalls bekannt.  und  sind die Werte des reinen Lösemittel Toluol und können aus Literaturdaten ermittelt werden.

(; mit,,

,

(

Molare Masse von Achetonitril:

|  | Skalenteile |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,112123 | 1577 | 864 | 1,489 | 3,663 | 0,00015295 | 1,10361(10-5 |
| 0,172818 | 1907 | 863 | 1,488 | 4,155 | 0,00012523 | 1,20006(10-5 |
| 0,237217 | 2184 | 861 | 1,485 | 4,568 | 0,00010459 | 1,22299(10-5 |
| 0,29834 | 2623 | 860 | 1,483 | 5,222 | 9,6043(10-5 | 1,24127(10-5 |
| 0,371555 | 3260 | 858 | 1,478 | 6,171 | 8,8291(10-5 | 1,23276(10-5 |

Trägt man PM und RM gegen den Molenbruch x1 auf, so erhällt man aus dem Wert des

Achsenabschnittes die Werte von  und  für unendliche Verdünnung.

( die Fehler ergeben sich nach

mit ((r = (0,0749, (n2 = (0,001, (( = (0,001 g/cm3

| (Pmol [m3/mol] | (Rmol [m3/mol] |
| --- | --- |
| 6,24814*10-6 | 1,50754*10-7 |
| 3,31274*10-6 | 9,45405*10-8 |
| 2,0407*10-6 | 6,65895*10-8 |
| 1,29119*10-6 | 5,10835*10-8 |
| 7,72352*10-7 | 3,93897*10-8 |

Das Dipolmoment für Acetonitril berechnet sich nach:

; mit , , ,

; mit (PM0 = (1,119*10-5,

(RM0 = (4,505*10-7

Literaturwert:

Abweichung:

### 4.3. Bestimmung der molaren Polarisation /molaren Refraktion von Bernsteinsäuredinitril

Es gelten die Formeln und Überlegungen aus 4.2.

Molare Masse von Bernsteinsäuredinitril:

|  | Skalenteile |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,004364 | 823,4 | 867 | 1,496 | 2,540866 | 0,00057922 | 1,06473(10-5 |
| 0,0094 | 966,5 | 869 | 1,495 | 2,754085 | 0,0006094 | 6,23571(10-6 |
| 0,018937 | 1037 | 870 | 1,494 | 2,85913 | 0,00039063 | 1,20854(10-5 |

| 0,028923 | 1185 | 872 | 1,493 | 3,07965 | 0,00035991 | 1,30191(10-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

( die Fehler ergeben sich nach

mit ((r = (0,0749, (n2 = (0,001, (( = (0,001 g/cm3

| (Pmol [m3/mol] | (Rmol [m3/mol] |
| --- | --- |
| 0,00026472 | 4,0655*10-6 |
| 0,00011155 | 1,8805*10-6 |
| 5,2661*10-5 | 9,287*10-7 |
| 3,1303*10-5 | 6,0411*10-7 |

Nimmt man den Wert für x1 = 0,0094 aus der Messung, da er nicht der allgemeinen Tendenz entspricht und angenommen werden kann, das es sich um eine Fehlmessung handelt, folgt:

Das Dipolmoment für Bernsteinsäuredinitril berechnet sich nach:

; mit , , ,

; mit (PM0 = (, (RM0 = (

Literaturwert:

Abweichung:

### 4.4. Bestimmung des Dipolmoments der Cyanogruppe im Acetonotril

Das Gesamtdipolmoment eines Moleküls ergibt sich aus der Vektoraddition der Dipole der einzelnen Bindungen. Acetonitril ist ein lineares Molekül, d.h. Cyano– und Methylgruppe liegen auf der Raumachse. Aus Inkrementendaten läßt sich das Dipolmoment der Methylgruppe berchnen, wobei beachtet werden muß, daß insgesamt ein Tetraeder vorliegt.

Literaturdaten für das Dipolmoment einer C–H – Bindung:

; mit

Das Dipolmoment der Cyanogruppe ergibt sich aus der Differenz des gemessenen -Wertes und :

Literaturwert:

Abweichung:

### 4.5. Bestimmung der Verteilung gauche / trans beim Bernsteinsäuredinitril

Neben den hier betrachteten gestaffelten Konformation kann das Bernsteinsäuredinitril–Molekül natürlich auch energetisch höhere Zustände (ekliptische Konformation) einnehmen. Diese werden zunächst nicht berücksichtigt.

Newman–Projektion der gauche / trans–Konformation:

Das statistische Verhältnis von der gauche– zur trans–Konformation ist 2 : 1

Die trans–Konformation liefert keinen Beitrag zum Dipolmoment, da sich die beiden Dipolmomente der Vektoraddition aufheben, d.h. .

Die beiden gauche–Konformationen haben vom Betrag her das gleich Dipolmoment. Die CN–Gruppen stehen in der Newman–Projektion in einem Winkel von 600 zueinander. Sie sind aber auch um jeweils 19,50 aus der Ebene herausgeneigt.

Damit folgt für das Dipolmoment einer gauche–Konformation:

Bei einer theoretischen Verteilung von gauche zu trans, von 2 : 1, ergibt sich für das Gesamtdipolmoment:

Und für den Literaturwert von :

Bezieht man jetzt die ekliptischen Konformationen mit ein, so müssen folgende drei Newman–Projektionen mit beachtet werden:

Wie bei der gauche–Konformation sind bei den beiden antiperiplanaren Konformationen die Dipolmomente vom Betrag her gleich.

Es gelten die gleichen Überlegungen wie zuvor.

Sind alle Konformationen gleich wahrscheinlich, so errechnet sich das Gesamtdipolmoment aus:

Und für den Literaturwert von :

Vergleich der ermittelten Werte für das Dipolmoment von Bernsteinsäuredinitril mit den Literaturwerten:

Literaturwert:

Konformationsdipolmoment :

Abweichung:

Konformationsdipolmoment :

Abweichung:

Konformationsdipolmoment :

Abweichung:

Konformationsdipolmoment :

Abweichung:

### 4.6. Fehlerbetrachtung

Benutzung des Literaturwertes für  führt zu einer geringeren Abweichung vom Literaturkonformationsdipolmoment, sofern man die ekliptischen Konformationen nicht mitberücksichtigt. Eigentlich wäre jedoch zu erwarten, daß der Literaturwert zwischen den beiden mit dem Literaturwert für  errechneten Konformationsdipolmomenten liegt. Da das nicht der Fall ist, müssen noch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie etwa eine Winkelaufweitung.

Die experimentell ermittelten permanenten Dipolmomente von Acetonitril und Bernsteinsäuredinitril zeigen zwar eine relativ große Abweichung vom Literaturwert, liegen jedoch innerhalb des erwarteten Fehlers. Da (CN  aus diesen bereits stark fehlerbehafteten Werten berechnet wird ist die große Abweichung nicht weiter verwunderlich (gleiches gilt für die aus (CN ermittelten Konformationsdipolmomente). Die Hauptfehlerquelle bei der Berechnung der permanenten Dipolmomente von Acetonitril und Bernsteinsäuredinitril dürfte auf fehlerhafte Angaben der Molenbrüche der verwendten Lösungen zurückzuführen sein. Da die Lösungen mehrfach verwendet wurden und längere Zeit gelagert wurden, sind die Molembrüche sicherlich durch Verdunsten des Lösemittels, Verunreinigung mit Aceton und Wasser verfälscht worden. Weitere Fehler kommen durch Ableseungenauigkeiten bei Skalenteilen (), Dichtemessungen ((0,001g/cm3) und Brechungsindex ((0,001) zustande. Diese Fehler konnte jedoch nicht berücksichtigt werden, da nicht bekannt wie sie die Meßwerte quantitativ beeinflussen. Außerdem kommt es zu Fehlern bei der linearen Regression, also beim Achsenabschnitt und bei der Steigung. Diese Fehler wurden bei der Berechnung des permanente Dipolmoment berücksichtigt. Jedoch hätte man durch Aufnahme weiterer Meßpunkte die Fehler minimieren können. Bei nur 5 bzw. 3 Meßwerten, ist zu erwarten, daß die erhaltenen Werte stark verfälscht sind (siehe auch Berechnung des permanenten Dipolmomentes von Bernsteinsäuredinitril). Fehler bei der Messung der Molpolarisationen sind auf die Benutzung eines sehr alten Dk-Meters zurückzuführen, dessen Piezo-Kristall nicht exakt auf maximale Helligkeit, verursacht durch starkes Flackern, eingestellt werden konnte.

## 5. Literatur

Handbuch für Feinchemikalien, Aldrich, 1994/95, Steinheim

Landolt–Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen, Springer Verlag, Berlin, 1961

M. Stroppe, Physik für Studenten der Natur– und Technikwissenschaften, Fachbuchverlag, Leibzig, 1992, 9. Auflage.

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie, VCH–Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1987, 3. Auflage.

# Footnotes

Handbuch für Feinchemikalien, Aldrich, 1994/95, Steinheim

Landolt–Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen

Landolt–Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Landolt–Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen

Landolt–Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen